## Slide 1
長安宿舍 電盤
電工製圖
長安宿舍 電盤 20260511-V1

## Slide 2: 長安宿舍 電盤位置
1 F (倉庫內) ----------------- JCA1F-D1 (IF房間總盤)
1 F (後廚房區) ------------- JCA1F-D2 (廚房左)
JCA1F-D3 (廚房右-插座)
JCA1F-D4 (廚房內洗衣機) )
JCA1F-D5 (充電座+吹風機)
1 F (交誼廳) ----------------- JCA1F-D6 (消防總機)
1 F (106房走道) ------------- JCA1F-D7 (控制馬達)
建議不要放106室天花板層內 正式做個小電箱擺明處
2 F (廊間 ) ----------------- JCA2F-D1 (貨梯旁 )
JCA2F-D2 (前梯舊電路110V)
JCA2F-D3(洗衣區 )
3 F (廊間 ) ------------------ JCA3F-D1 JCA3F-D2 JCA3F-D3
4 F (廊間 ) ------------------ JCA4F-D1 JCA4F-D2 JCA4F-D3
5 F (樓梯間 ) --------------- JCA5F-D1 JCA5F-D2 JCA5F-D3
分佈位置 與 盤號名稱 :

## Slide 3
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
( 3相3線 220V )
150A
112房
113房
114房
走道電燈
大廳
辦公室
冷氣
111房
115房
110房
102房
109房
108房
107房
106房
105房
104房
103房
101房
走道電燈
長安宿舍 1F 電盤 JCA1F-D1
監視器
消防
GND

## Slide 4
˙˙75A
20 A
50 A
20 A
20 A
20 A
(3相3線 220V )
外接地Gnd
電箱Gnd
長安宿舍 1F 電盤 JCA1F-D2 (左)
冰箱
110V
變壓器

## Slide 5
˙˙75A
L-N:110V
Nature
Gnd
( 3相3線4線 190V )
20 A
20 A
20
19
18
17
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
長安宿舍 1F 電盤 JCA1F-D3 (右)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
15
14
13
12
2
1

## Slide 6
˙˙50 A
20 A
ˇ30 A
20 A
ˇ30 A
20 A
右烘
(3相4線 190V )
L-N:110V
Nature
Gnd
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
左烘
20 A
20 A
長安宿舍 1F 電盤 JCA1F-D4 (廚)
充電站

## Slide 7
˙˙50A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
(3相4線 190V )
L-N:110V
Nature
Gnd
50 A
20 A
20 A
充電讚
吹風機
長安宿舍 1F 電盤 JCA1F-D5 (梯間)

## Slide 8
(3相4線 190V )
L-N:113V
Gnd
長安宿舍 1F 電盤 JCA1F-D6 (交誼廳)
˙˙50 A
30 A
ˇ30 A
30 A
30 A
30 A
販賣機
30 A
15 A
30 A
30 A
30 A
大廳電燈
30 A
辦公室燈
廚房燈
飲水機
廣播
消防主機
辦公室
插座
Nature

## Slide 9
長安宿舍 1F 電盤 JCA1F-D7 (馬達)
˙30A
控制馬達

## Slide 10
150A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
213房
215房
214房
走道燈
飲水機
211房
210房
202房
209房
208房
207房
206房
205房
204房
203房
201房
走道燈
走道燈
212房
( 3相3線 220V )
長安宿舍 2F 電盤 JCA2F-D1
GND
L-G:230V
消防

## Slide 11
˙˙50A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
lL-N:110V
Nature
Gnd
30 A
30 A
30 A
烘
30 A
洗1
洗2
烘
(3相4線 190V )
長安宿舍 2F 電盤 JCA2F-D2 (前廳)

## Slide 12
˙˙50A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
L-N:110V
Nature
Gnd
30 A
SP
30 A
N
10
左烘
右
左
( 3相4線 190V )
長安宿舍 2F 電盤 JCA2F-D3 (洗衣間)

## Slide 13
150A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
312房
313房
314房
走道電燈
311房
315房
310房
302房
309房
308房
307房
306房
305房
304房
303房
301房
走道電燈
消防
( 3相3線 220V )
長安宿舍 3F 電盤 JCA3F-D1
GND
L-G:230V
飲水機

## Slide 14
烘
˙˙50A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
L-N:110V
Nature
Gnd
30 A
30 A
30 A
浴室
浴室
(3相4線 190V )
長安宿舍 3F 電盤 JCA3F-D2 (前廳)

## Slide 15
洗
洗
˙˙50A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
L-N:110V
Nature
Gnd
30 A
左烘
右烘
右
左
30 A
(3相4線 190V )
長安宿舍 3F 電盤 JCA3F-D3 (洗衣間)

## Slide 16
150A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
412房
413房
414房
走道電燈
飲水機
烘1
烘2
411房
415房
410房
402房
409房
408房
407房
406房
405房
404房
403房
401房
走道電燈
消防
走道電燈
( 3相3線 220V )
長安宿舍 4F 電盤 JCA4F-D1
GND
L-G:230V

## Slide 17
˙˙50A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
L-N:110V
Nature
Gnd
30 A
30 A
30 A
洗
洗
後段廁所
後陽台
洗
浴室
浴室
(3相4線 190V )
長安宿舍 4F 電盤 JCA4F-D2 (前廳)

## Slide 18
˙˙50A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
L-N:110V
Nature
Gnd
30 A
洗
洗
左烘
右烘
右
左
20 A
右D
(3相4線 190V )
長安宿舍 4F 電盤 JCA4F-D3 (洗衣間)

## Slide 19
Nature
Gnd
501B
504
501A
503
˙˙100A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
506A
505
20 A
20 A
507
506B
502
(3相4線 220V )
長安宿舍 5F 電盤 JCA5F-D1(後樓口)

## Slide 20
15 A
15 A
15 A
15 A
15 A
15 A
1
2
3
4
(3相4線 190V )
長安宿舍 5F 電盤 JCA5F-D2 (廚房)

## Slide 21
˙˙50A
20 A
30 A
30 A
30 A
30 A
L-N:110V
Nature
Gnd
W
用
加壓
右
右
20 A
左
20 A
30 A
W
加壓馬達
(3相4線 190V )
長安宿舍 5F 電盤 JCA5F-D3 (洗衣間)

## Slide 22: 電盤編號列印剪貼覆被參考
JCA1F-D1
JCA1F-D2

## Slide 23
JCA1F-D3
JCA1F-D4
JCA1F-D5

## Slide 24
JCA1F-D6
JCA1F-D7

## Slide 25
JCA2F-D1
JCA2F-D2
JCA2F-D3

## Slide 26
JCA3F-D1
JCA3F-D2
JCA3F-D3

## Slide 27
JCA4F-D1
JCA4F-D2
JCA4F-D3

## Slide 28
JCA5F-D1
JCA5F-D2
JCA5F-D3